工作联系单

工程名称：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埇和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程	编号：2

| 致：海口市工程监理有限公司 （监理单位） 琼海市机关幼儿园 （使用单位） 中昌设计集团有限公司 （设计单位） 琼海市城市投资运营有限公司 （建设单位） 琼海市教育局 事由： 根据现场实际情况及使用单位提出的若干意见，对原设计图纸做出部分修改，以下内容为对工作联系单（编号1）的补充说明，工作联系单（编号1）与本联系单（编号2）合并后与本项目机关幼儿园工程量确认单内容一一对应： 1.由于幼儿园内已有路灯设施，故决定取消新建路灯8台，及电缆设施343.92m。 2.根据使用单位要求新购置录像机、10T机械硬盘、配套显示器各1台，POE交换机2台。 请各参建单位予以确认。 承包单位： 项目经理： 日 期： |  |
| --- | --- |
| 监理单位意见： | 监理单位（盖章）： 总监理工程师（签字）： 日期： |
| 使用单位意见： | 使用单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期： |
| 设计单位意见： | 设计单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期： |
| 建设单位意见： | 建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期： |
| 教育局意见： | 琼海市教育局（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期： |