工程量确认单

说明：本确认单根据《工作联系单》（编号1，已签字盖章）与《工作联系单》（编号2，补充）整理调整，替代原《工程量确认单》计量编号005（机关幼儿园）。条目顺序已按工作联系单顺序重排，与工作联系单内容不一致或联系单中已取消的内容，均在对应条目下加注说明。

| 工程名称 | 东升、东红、千秋、东平、南俸、上埇和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程-机关幼儿园室外配套附属设施建设工程 | 内容 | 机关幼儿园增加部分改造工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 机关幼儿园 | 计量 编号 | 005（修订） |

事由：关于机关幼儿园增加部分改造工程的确认事宜

根据会议纪要，结合使用单位提出的若干意见做出修改，修改内容如下：

1.原设计图悬浮地板规格25cm×25cm×1.3cm，590㎡，变更为规格为30cm×30cm×1.6cm，590㎡，硬化区域现调整硬化为200厚级配碎石+200厚C25混凝土，硬化优化工序：拉毛.切缝宽6mm，深5cm.填充沥青砂浆.棉毡养护；（对应工作联系单一第1条）

2.铲除外运原地面遗留的塑胶层212.8平方米；（对应工作联系单一第2条）

3.因原位置不够，新建变压器位置改至场地南北侧角落原种植区，变压器安装成品隔离护栏18m，四周种植草皮(最终种植面积根据施工资料确定）；供电端增加一根8m电线杆；（注：工作联系单一第3条提到的变压器容量315KVA及高压计量设备为设备参数，不纳入本次工程量确认范围，具体以设备供应商及供电局要求为准。）

4.原设计中沙池的回填沙量新增加6立方米；（对应工作联系单一第4条）

5.由于幼儿园内已有路灯设施，故决定取消新建路灯8台，及电缆设施343.92m；（对应工作联系单二第1条）

6.根据使用单位要求新购置录像机、10T机械硬盘、配套显示器各1台，POE交换机2台。（对应工作联系单二第2条）

以上变更工程量详见后附计算表。

| 建设单位意见： | 代管单位意见： | 监理单位意见： | 施工单位意见： |
| --- | --- | --- | --- |